CRNA GORA

OPŠTINA DANILOVGRAD

Sekretarijat za urbanizam, komunalno

stambene poslove i zaštitu životne sredine

Broj: 03-032-5-UP-328/5

Danilovgrad, 13.01.2012. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 i 40/11) i člana 196 i 237 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11) u ponovnom postupku odlučivanja po zahtjevu Vlade Crne Gore - JU Policijska akademija Danilovgrad, o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine donosi:

R J E Š E NJ E

I   Utvrđuje se da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije objekta kotlarnice i ugradnje toplotnih pumpi, čija se realizacija planira u okviru kompleksa JU Policijske akademije, na kat. parceli br. 448/1, KO Danilovgrad.

II  Nosilac projekta, Vlada Crne Gore - JU Policijska akademija Danilovgrad, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog  rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekta, uz obavezu da pri izgradnji i funkcionisanju projekta primijeni potrebne mjere zaštite i  to:

- da se tokom izvođenja i funkcionisanja projekta izbjegnu ili na najmanju mjeru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode, shodno članu 10 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 i 40/11).

- ukoliko dođe do akcidenta, koji može ugroziti životnu sredinu, prilikom izvođenja, funkcionisanja ili prestanka funkcionisanja projekta, nosilac projekta je dužan obavijestiti nadležni organ.

III Nosilac projekta je dužan ovo rješenje dati na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole i tehničkog pregleda projekta.

IV Nalaže se nosiocu projekta, Vladi Crne Gore - JU Policijska akademija Danilovgrad, da u slučaju prenamjene projekta ili proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e nj e

Nosilac projekta, Vlada Crne Gore - JU Policijska akademija Danilovgrad, obratio se Sekretarijatu za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, zahtjevom br. 03-032-5-UP-328/2 od 26.10.2011. godine za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije objekta kotlarnice i ugradnje toplotnih pumpi, čija se realizacija planira u okviru kompleksa JU Policijske akademije, na kat. parceli br. 448/1, KO Danilovgrad. Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije, koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07).

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 i 40/11) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta. U ostavljenom roku nije izvršen ni jedan uvid u predmetni zahtjev.

Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je dana 10.11.2011. godine donio Rješenje br. 03-032-5-UP-328/3, kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat potrebna procjena uticaja na životnu sredinu. Nosilac projekta je na navedeno rješenje uložio Žalbu br. 03-032-1-UP-58 od 29.11.2011. godine, zbog nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnih propisa.

Rješavajuću po žalbi, Glavni administrator opštine Danilovgrad je dana 19.12.2011. godine donio Rješenje br. 03-032-1-UP-58/1, kojim se prihvata žalba nosioca projekta i predmet vraća nadležnom sekretarijatu na ponovni postupak.

Nosilac projekta, Vlada Crne Gore - JU Policijska akademija Danilovgrad, shodno rješenju Glavnog administratora, dopunjenim zahtjevom br. 03-032-5-UP-328/4 od 28.12.2011. godine, obratio se Sekretarijatu za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije objekta kotlarnice i ugradnje toplotnih pumpi, čija se realizacija planira u okviru kompleksa JU Policijske akademije, na kat. parceli br. 448/1, KO Danilovgrad. Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta. U ostavljenom roku nije izvršen ni jedan uvid u predmetni zahtjev.

Razmatranjem dopunjenog zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- navedenim projektom planirana je rekonstrukcija objekta kotlarnice, kapaciteta 1,8 MW i ugradnja toplotnih pumpi, čija se realizacija planira u okviru kompleksa JU Policijske akademije, na kat. parceli br. 448/1, KO Danilovgrad,

- za skladištenje goriva, ekstra lakog lož ulja, koristi se podzemni rezervoar zapremine 50 m³, rađen po propisanim standardima,

- gorivo se iz autocistijerne pretače u podzemni rezervoar slobodnim padom, pomoću fleksibilnog gumenog crijeva NO80,

- od podzemnog rezervoara do kotla gorivo se prenosi putem bakarnih cijevi sa dvostrukim zidovima, koje su povezane spojnicama i fitingom sa izvedenim krajevima utopljenih elektroda. Ispod automata za prenos goriva ugrađuju se zaštitne šahte od čeličnog lima, čija je funkcija sprječavanje curenja goriva u okolinu,

- kotlarnica se snabdijeva ekstra lakim lož uljem, koje spada u čistija goriva, a prilikom čijeg sagorijevanja se oslobađa oko 30 % manje sumpora i 10 puta manje pepela, dok je oslobađanje CO, CO2 i azotnih oksida manje nego pri sagorijevanju većine drugih goriva,

- otpad nastao prilikom rekonstrukcije objekta ukloniće se na propisan način,

- uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama  planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite utvrđene u tački II dispozitiva ovog rješenja, ne očekuje se značajni negativni uticaj na segmente životne sredine u toku izvođenja i funkcionisanja predmetnog projekta.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu sprovedenog ponovnog postupka, razmatranja dopunjenog zahtjeva nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, kao i primjenom odredaba člana 13, a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 i 40/11) i člana 196 i 237 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11) odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje i eksploatacije projekta i naloženo nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštavale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole i tehničkog pregleda projekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju prenamjene ili proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru   u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog sekretarijata i taksira sa 5,00 € administrativne takse.

DOSTAVLJENO:                                                                                   S E K R E T A R,

- Nosiocu projekta                                                                                  Slavko Velimirović

- Glavnom administratoru

- Agenciji za zaštitu životne sredine,

Ekološkoj inspekciji

- U javnu knjigu o sprovedenim postupcima

procjene uticaja na životnu sredinu

- a/a