CRNA GORA                                                                                                                    OPŠTINA DANILOVGRAD                                                                                                                 Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene                                                                                      poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine                                                                                                    Broj: 06-up-162/1                                                                                                  Danilovgrad, 15.06.2017. godine

81410 Danilovgrad, Trg 9. decembar        		 	                                                                                                 tel. 020/812-040	  	            	                               e-mail:urbanizamdg@yahoo.com                                                          tel.fax: 020/ 810-140        		                                          www.danilovgrad.me

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16 ) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11), u postupku odlučivanja po zahtjevu “Crnogorski Telekom” AD Podgorica, o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine donosi:

R J E Š E NJ E

I   Utvrđuje se da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu projekta bazna stanica mobilne telefonije “Maljat”, čija se realizacija planira na dijelu kat. parcele 174 KO Podglavice, opština Danilovgrad.

II   Nosilac projekta, Crnogorski Telekom AD Podgorica, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog  rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekta, uz obavezu da pri izgradnji i funkcionisanju projekta primijeni potrebne mjere zaštite i  to:

- da se tokom izvođenja i funkcionisanja projekta izbjegnu ili na najmanju mjeru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode, shodno članu 10 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09, 40/11, 62/13 i 06/14 ),

- primijeniti pavilni izbor stepena mehaničke zaštite elektroenergetske opreme, instalacionog materijala  kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postaljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača,

- postavljanje izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja,

- zaštita unutar instalacije na način što se na lokaciji gdje će biti instalirana bazna radio stanica, neizolovani djelovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smještaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije,

- zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice na način što se svi djelovi mrežnih ispravljača, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi djelovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima,

- zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovane pregrijavanjem vodova, preopterećenja ili havarije ispravljačkih uređaja na način što se:

- ograničava intezitet i trajanje struje kratkog spoja, zaštitnim prekidačima,

- predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje,

- izjednačavanjem potencijala u prostoriji radio bazne stanice (RBS),

- ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija,

- adekvatnim provjetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozivne gasove ). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS,

- montažom automatskih javljača požara i

- upotrebom ručnih aparata za gašenje požara.

- zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta na način što se:

- povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena,antenskih nosača  i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta i

- primjenom antistatik poda.

- zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rješavaće se :

- napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta i

- napajanjem potrošača po mogućnosti iz rezervnog izvora dizel agregata, koji se pri nestanku napona u mreži automatski uključuje.

- optimalnu osvijetljenost riješiti instalacijom opšteg osvetljenja, koja obezbjeđuje nivo osvjetljenja u skladu sa standardom JUS.U.C9.100, odnosno preporukama JKO,

- radna lokacija gdje se antene montiraju prethodno se obezbjeđuje jasnim obavještenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake,

- izvršiti označavanja izvora nejonizujućeg zračenja etiketama i oznaka u skladu sa Pravilnikom o načinu označavanja i izgledu oznake nejonizujućih zračenja  „Sl.list  CG“  br. 65/15,

- bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena (ograđena) od neovlašćenog pristupa,

- u okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 mjeseci ) treba izvršiti provjeru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema,

- investitor se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog  nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima,

- pristup baznoj stanici mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu prije isključenja predajnika bazne stanice,

- baterije koje služe za napajanje bazne stanice električnom energijom ne zahtijevaju bilo kakvo (svoje) napajanje. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, a istrošene baterije je Investitor obavezan predati ovlašćenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno privremeno ih skladištiti  u odgovarajućem prostoru sa nepropusnim podom koji onemogućava bilo kakvo procurivanje u zemljište  i ili podzemne vode. Prema „Pravilniku o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade,prerade i odstranjivanja“ („Sl.list Crne Gore“ br. 68/09), ova vrsta otpada se svrstava u grupu 16 06 01*,

- shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“ br. 39/16), nosilac projekta je obavezan da podatke o karakteristikama i količini i načinu upravljanja ovim otpadom  dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine,

- za objekte bazne stanice Investitor je obavezan da napravi Uputstvo o incidentnoj situaciji, i sa istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji nadgledanja, upravljanja i održavanja. Takođe, investitor je obavezan da ima  stalno pripravnu dežurnu ekipu službe održavanja, sa pratećim vozilima i opremom, imajući u vidu veliki broj baznih stanica na cijeloj teritoriji Crne Gore,

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, dežurni operater postupa po Uputstvu o incidentnoj situaciji, i u zavisnosti od nastalog incidenta obavještava: pripadnike MUP-a, Vatrogasne službe ili stručnu ekipu za uklanjanje kvara,

- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.), dežurni operater, je shodno Uputstvu o incidentnoj situaciji, dužan je da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada,

- u slučaju pada stuba, dežurni operater, je shodno Uputstvu o incidentnoj situaciji,dužan da obavijesti: pripadnike MUP-a, Hitnu pomoć, Vatrogasnu službu i stručnu ekipu koja će u najkraćem roku izaći na poziciju bazne stanice, isključiti je sa električnog napajanja i ukloniti stub,

- građevinski otpad prilikom izvođenja projekta treba odlagati na lokaciji koja je predviđena za tu vrstu otpada, pri čemu se isti ne smije miješati sa drugim vrstama otpada, odnosno sa istim postupati u skladu sa  Zakonom  o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11 i 39/16) i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada (“Sl.list CG”,br.50/12),

- uskladiti nivo buke sa Odlukom o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Danilovgrad (“Sl.list Crne Gore” broj 19/16- opštinski propisi)

- u slučaju izlivanja ulja i drugih maziva tokom izgradnje i funkcionisanja projekta potrebno je primijeniti hitne mjere za saniranje terena na način da se zauljano zemljište mora sakupiti kao opasni otpad i odložiti u posude namijenjene za tu vrstu otpada. U ovom slučaju pri izlivanju potrebno je koristiti odgovarajući materijal radi absorpcije ulja (npr. piljevina). Ovaj otpad potrebno je predati ovlašćenom  preduzetniku za ovu vrstu otpada;

- po završenom instaliranju bazne stanice moraju biti uklonjeni svi otpadni materijali,

- gubitak zelene površine nadomjestiti sadnjom autohtone drvenaste vegetacije na predmetnoj lokaciji (hrast, jasen, grab, nar, košćela, kesten, brijest);

- ukoliko dođe do akcidenta, koji može ugroziti životnu sredinu, prilikom izvođenja, funkcionisanja ili prestanka funkcionisanja projekta, nosilac projekta je dužan obavijestiti Agenciju za zaštitu životne sredine i nadležni organ za životnu sredinu u lokalnoj upravi shodno Zakonu o životnoj sredini.

III  Nosilac projekta je dužan ovo rješenje dati na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole i tehničkog pregleda projekta.

IV Nalaže se nosiocu projekta, Crnogorski Telekom AD Podgorica, da u slučaju 
 izmjena karakteristika predmetnog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e nj e

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom AD Podgorica obratilo se Sekretarijatu za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine zahtjevom br. 06-UP-162 od  01.06.2017. godine, za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “Maljat“ u opštini  Danilovgrad.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta.

Razmatranjem zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- predmetni projekta se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu;

- shodno Prostorno urbanističkom planu opštine Danilovgrda namjena predmetne parcele je drugo poljoprivredno zemljište i ostale prirodne površine. Ove površine nemaju striktnu namjenu. Jedna od namjena ovih površina je izgradnja baznih stanica mobilne telefonije, predajnika radio i TV signala.

- projektom je planirana  izgradnja i puštanje u rad još jedne LTE/UMTS bazne stanice, na teritoriji Opštine Danilovgrad, na predmetnoj lokaciji, koja će obezbijediti prije svega uvođenje novih tehnologija, veći kapacitet, kao i bolju pokrivenost postojeće telekomunikacione mreže u naseljima Podglavice, Maljat, Spuž i šire;

- Za potrebe LTE će se koristiti radio jedinice. Radio jedinice će biti smještene na stubu i povezane na kabinet na lokaciji pri čemu se koristi antenski sistem, Kathrein, 80010691v01 za LTE mrežu.

- tokom izgradnje i funkcionisanja objekta neće doći nastajanja veće količine bilo koje vrste otpada;

- planirani projekat nema većeg uticaja na zagađivanje vode, vazduha, zemljišta, a  emitovanje buke će biti većeg inteziteta samo tokom izvođenja radova;

- mogućnost zagađenja zemljišta štetnim materijama (mašinska ulja, gorivo) će biti svedena na minimum;

- priroda objekta je takva da neće doći do stvaranja neprijatnih mirisa;

- Izvođenje građevinskih radova neće negativno uticati na podzemne vode tim prije što se instaliranje bazne stanice vršina u okviru rudnika “Maljat”;

- ukoliko se izvođenje predmetnog objekta bude sprovodilo po projektnom rješenju u fazi funkcionisanja projekta neće doći do elektromagnetnog zračenja koje može djelovati štetno na korisnike i lokalno stanovništvo;

- uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za ovu vrstu projekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite utvrđene u tački II dispozitiva ovog rješenja, ne očekuje se značajni negativni uticaj na segmente životne sredine u toku izvođenja i funkcionisanja predmetnog projekta.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, kao i primjenom odredaba člana 13, a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 ,27/13 i 52/16) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11) odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje i eksploatacije projekta i naloženo nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštavale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole i tehničkog pregleda projekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru   u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog sekretarijata i taksira sa 5,00 € administrativne takse.

DOSTAVLJENO:                                     Obradili:                          S E K R E T A R,

- Nosiocu projekta                                 Vuk Iković              Arh. Vasilije R.Otašević,dipl.ing

- Glavnom administratoru                   Sandra Vuković

- Agenciji za zaštitu životne sredine,

- Ekološkoj inspekciji

- U javnu knjigu o sprovedenim postupcima

procjene uticaja na životnu sredinu

- a/a